## Slide 1
光伏系统测点理论分析
一、

## Slide 2
五点四段式分析理论

## Slide 3
设备
采集指标
计算指标
展示
数据分析
光伏组件
汇流箱
逆变器
并网
环境
气象监测仪
五点三段式

## Slide 4
设备
量测、计算及设备信息
光伏组件
汇流箱
逆变器
并网
环境
气象监测仪
环境指标：
辐射量(W/m2)
温度
风力
风向
气象数据来源：
现场气象监测设备
气象站
气象网站（如NASA）
理论数据（一般为辐射量）
组件侧计算指标：
理论发电量
实际理论发电量
公式：
1光伏组件面积：从电站信息配置中获取
2辐射量： 从气象数据中获取
3理论发电量=时段辐射量*光伏组件面积*光电转换效率（根据组件决定）
4实际发电效率：65.7%
其中4-1偏差系数（0.95）；4-2温度系数（0.89）[组件内温度达到50-57度时]；4-3灰尘系数（0.93）；4-4线损系数（0.95）；4-5角度系数（0.88）
5实际理论发电量=理论发电量*实际发电效率
另：太阳能组件方阵年发电量=组件方阵额定功率×峰值日照时数×系统效率×365

## Slide 5
设备
量测、计算及设备信息
光伏组件
汇流箱
逆变器
并网
直流侧指标：
各路直流电流
各路直流电压
各路直流功率
合计电流？？
合计电压？？
总功率？？
支路异常报警
逆变器直流侧
逆变器交流侧
逆变器本身指标：
逆变器温度
时钟
开关机状态
转换效率
运行时间
正常运行时长
关机时长
故障时长
故障率
设备编号
额定功率
交流侧指标：
交流电流a/b/c
交流电压a/b/c/ab/bc/ca？？
有功功率
无功功率
功率因数
频率
日发电量
累计发电量
累计节能量
网络通信：所属信道、信道状态

## Slide 6
量测、计算及设备信息
电站基本信息：
电站名称
电站编号
监控编号
所属县市
产权归属（村）
装机容量
安装角度
组件布置方式
占地面积
平均海拔
投运时间
设计运行期限
接入点位置
经纬坐标
投资总额
运行指标：
实时功率
当日发电量
累计发电量
电压
电流
功率因数
频率
故障信息
环境信息
辐照强度
环境温度
风力风向
统计与分析指标：
电站分析-发电量统计
电站分析等效小时数
电站分析PR分析
电站分析-智能运维
社会效益-节约标煤
社会效益-碳减排
社会效益-粉尘减排
社会效益-硫减排
社会效益-节约树木
经济效益-净现值分析
经济效益-投资回收期
经济效益-投资回报率
扶贫效益-年收益
扶贫效益-扶贫人数
扶贫效益-扶贫年限
电站
运维信息：
电站责任人
电站维护区
电站维护人
事故记录
预警记录
智能分析
故障率
修复率
两票统计
资产管理：资产设备管理 跨站对标：TOP排名、PR对比。。。
电站信息

## Slide 7
移动终端
二、

## Slide 8
移动终端
APP：
平板运行指标：
大屏幕
电站
PC机
电站信息
移动终端

## Slide 9
运维平台建设
三、

## Slide 10
网络通信建设
四、

## Slide 11
硬件建设
五、

## Slide 12
机房建设
六、

## Slide 13
运维管理方案
七、